## Összesen
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen
1. | KOLLÉGIUM ÉPÜLET: Háztartási méretű kiserőmű tervezése, Áramszolgáltatói Csatlakozási terv, Villamos és Statikai kiviteli terv elkészítése, Kivitelezés, műszaki ellenőrzés (Összesen: 26 520 Wp) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | MUNKACSARNOK ÉPÜLET: Háztartási méretű kiserőmű tervezése, Áramszolgáltatói Csatlakozási terv, Villamos kiviteli terv és Napelemes rendszer lesúlyózási terv elkészítése, Kivitelezés, műszaki ellenőrzés (Összesen: 56 160 Wp) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | SZIVACSKÉZILADBA ÉPÜLET: Háztartási méretű kiserőmű tervezése, Áramszolgáltatói Csatlakozási terv, Villamos és Statikai kiviteli terv elkészítése, Kivitelezés, műszaki ellenőrzés (Összesen: 56 160 Wp) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | KÉZILABDA CSARNOK ÉPÜLET: Kiserőmű tervezése, Áramszolgáltatói Csatlakozási terv, Villamos Építési Engedélyezési és Kiviteli, Statikai kiviteli terv elkészítése, Kivitelezés, műszaki ellenőrzés (Összesen: 322 400 Wp) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ÁFA (27%): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen bruttó: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Kollegium
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen
1. | PV Tartószerkezet, tartalmazza a napelemek rögzítőelemeit, nem tartalmazza a gyámszerkezetet (Fischer) A tetőszigetelés bontása, az acél tartólábak rögzítése és az acél tartószerkezetek szerelése hőszigetelése és vízszigetelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | épület betápkábelének cseréje a napelemes kialakításhoz földmunkával | 196 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Lindab C120 profil | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 260Wp névleges teljesítményű polykristályos napelem modul (Összesen: 26 520 Wp) | 102 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | ABB Inverter, TRIO 27,6 kVA | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | UV álló szolárkábel tartóhoz rögzítve 1*4mm2 | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Kábelrögzítő kötegelő | 500 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Perforált 60x100 mm horganyzott kábeltálca | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
9. | 60x100 mm horganyzott kábeltálcafedél | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Szolár csatlakozó: MC4 kompatibilis (+) | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Szolár csatlakozó: MC4 kompatibilis (-) | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 0
12. | NYM-J 5x16 mm2 kábel | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Kábelvég kialakítás kábelsaruval és érvéghüvellyel pl. 0,6/1 kV 5 x 16 RE kábelen | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, EPH vezeték MKH 16mm2 Z/S Cu | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
15. | DC elosztó berendezések a vonatkozó tervek szerinti szekrényben és szerelvényezettséggel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | AC elosztó berendezések a vonatkozó tervek szerinti szekrényben és szerelvényezettséggel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Meglévő épület elosztó berendezés bővítése, átalakítása a vonatkozó terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18. | EPH csomópont | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
19. | EPH csatlakozás, bekötés (üzem földelési hálózatába, fém kábelcsatornák, inverterek, védelmi szekrény fémháza, gyűjtő szekrények, napelemek tartószerkezete, nagy kiterjedésű fémtárgyak, pl. eresz, fémlétra, stb.) | 5 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Tartószerkezet különálló elemeinek fémes összekötése | 16 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, EPH vezeték MKH 6mm2 Z/S Cu | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Szerelési apróanyag | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Szállítás, raktározás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Organizációs és Daruzás, konténer, stb. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Érintésvédelmi, villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Figyelmeztető táblák (feliratok), műszaki leírás szerinti feliratokkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Monitoring rendszer, egy db PC-vel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Tervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ÁFA (27%): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen bruttó: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Munkacsarnok
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen
1. | PV Tartószerkezet, tartalmazza a napelemek rögzítőelemeit, nem tartalmazza a gyámszerkezetet (Fischer) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | statikai tervezés a meglévő szerkezet teherbírásának ellenőrzése kiegészítése szükség esetén. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3. | A tetőszigetelés bontása, az acél tartólábak rögzítése a vb. Födémhez és az acél tartószerkezetek szerelése hőszigetelése és vzszigetelése, vagy leterhelő szerkezetes kialakítás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Ballasztkövek azon helyeken ahol a tartóhoz semmiképpen sem lehet rögzíteni. | 420 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 260Wp névleges teljesítményű polykristályos napelem modul (Összesen: 56 160 Wp) | 216 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | ABB Inverter, TRIO (20+27,6) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
7. | UV álló szolárkábel tartóhoz rögzítve 1*4mm2 | 800 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Kábelrögzítő kötegelő | 800 | db |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Perforált 60x100 mm horganyzott kábeltálca | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10. | 60x100 mm horganyzott kábeltálcafedél | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Szolár csatlakozó: MC4 kompatibilis (+) | 50 | db |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Szolár csatlakozó: MC4 kompatibilis (-) | 50 | db |  |  | 0 | 0 | 0
13. | NYM-J 5x16 mm2 kábel | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Kábelvég kialakítás kábelsaruval és érvéghüvellyel pl. 0,6/1 kV 5 x 16 RE kábelen | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, EPH vezeték MKH 16mm2 Z/S Cu | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
16. | DC elosztó berendezések a vonatkozó tervek szerinti szekrényben és szerelvényezettséggel | 2 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | AC elosztó berendezések a vonatkozó tervek szerinti szekrényben és szerelvényezettséggel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Meglévő épület elosztó berendezés bővítése, átalakítása a vonatkozó terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
19. | EPH csomópont | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
20. | EPH csatlakozás, bekötés (üzem földelési hálózatába, fém kábelcsatornák, inverterek, védelmi szekrény fémháza, gyűjtő szekrények, napelemek tartószerkezete, nagy kiterjedésű fémtárgyak, pl. eresz, fémlétra, stb.) | 10 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Tartószerkezet különálló elemeinek fémes összekötése | 25 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, EPH vezeték MKH 6mm2 Z/S Cu | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Szerelési apróanyag | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Szállítás, raktározás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Daruzás, konténer, stb. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Érintésvédelmi, villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Figyelmeztető táblák (feliratok), műszaki leírás szerinti feliratokkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Monitoring rendszer, egy db PC-vel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Tervezés és engedélyeztetés (napelemes rendszer) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
30. | műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ÁFA (27%): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen bruttó: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Szivacs
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen
1. | PV Tartószerkezet, tartalmazza a napelemek rögzítőelemeit, nem tartalmazza a gyámszerkezetet (Fischer) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | tetőfeljáró készítése acélszerkezetből statikai tervezéssel | 4653 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Lindab C120 profil | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 260Wp névleges teljesítményű polykristályos napelem modul (Összesen: 56 160 Wp) | 216 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | ABB Inverter, TRIO 12,5 kVA | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
6. | UV álló szolárkábel tartóhoz rögzítve 1*4mm2 | 1000 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Kábelrögzítő kötegelő | 1000 | db |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Perforált 60x100 mm horganyzott kábeltálca | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
9. | 60x100 mm horganyzott kábeltálcafedél | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Szolár csatlakozó: MC4 kompatibilis (+) | 50 | db |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Szolár csatlakozó: MC4 kompatibilis (-) | 50 | db |  |  | 0 | 0 | 0
12. | NYM-J 5x16 mm2 kábel | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Kábelvég kialakítás kábelsaruval és érvéghüvellyel pl. 0,6/1 kV 5 x 16 RE kábelen | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, EPH vezeték MKH 16mm2 Z/S Cu | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
15. | DC elosztó berendezések a vonatkozó tervek szerinti szekrényben és szerelvényezettséggel | 4 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | AC elosztó berendezések a vonatkozó tervek szerinti szekrényben és szerelvényezettséggel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Az épület elosztó berendezés bővítése, átalakítása a vonatkozó terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
18. | EPH csomópont | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
19. | EPH csatlakozás, bekötés (üzem földelési hálózatába, fém kábelcsatornák, inverterek, védelmi szekrény fémháza, gyűjtő szekrények, napelemek tartószerkezete, nagy kiterjedésű fémtárgyak, pl. eresz, fémlétra, stb.) | 10 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Tartószerkezet különálló elemeinek fémes összekötése | 25 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, EPH vezeték MKH 6mm2 Z/S Cu | 750 | m |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Szerelési apróanyag | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Szállítás, raktározás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Daruzás, konténer, stb. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Érintésvédelmi, villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Figyelmeztető táblák (feliratok), műszaki leírás szerinti feliratokkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Monitoring rendszer, egy db PC-vel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Tervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
29. | műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ÁFA (27%): |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen bruttó: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 1000es
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag+Díj összesen
1. | PV Tartószerkezet, tartalmazza a napelemek rögzítőelemeit, nem tartalmazza a gyámszerkezetet (Fischer) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Lindab C120 profil | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 260Wp névleges teljesítményű polykristályos napelem modul (Összesen: 55 120 Wp) | 212 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4. | ABB Inverter, TRIO 12,5 kVA | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5. | UV álló szolárkábel tartóhoz rögzítve 1*4mm2 | 4560 | m |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Kábelrögzítő kötegelő | 1000 | db |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Perforált 60x100 mm horganyzott kábeltálca | 450 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8. | 60x100 mm horganyzott kábeltálcafedél | 450 | m |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Szolár csatlakozó: MC4 kompatibilis (+) | 97 | db |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Szolár csatlakozó: MC4 kompatibilis (-) | 97 | db |  |  | 0 | 0 | 0
11. | NYM-J 5x16 mm2 kábel | 476 | m |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Kábelvég kialakítás kábelsaruval és érvéghüvellyel pl. 0,6/1 kV 5 x 16 RE kábelen | 25 | db |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, EPH vezeték MKH 16mm2 Z/S Cu | 450 | m |  |  | 0 | 0 | 0
14. | DC elosztó berendezések a vonatkozó tervek szerinti szekrényben és szerelvényezettséggel | 4 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
15. | AC elosztó berendezések a vonatkozó tervek szerinti szekrényben és szerelvényezettséggel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Meglévő épület elosztó berendezés bővítése, átalakítása a vonatkozó terv szerint | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
17. | EPH csomópont | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
18. | EPH csatlakozás, bekötés (üzem földelési hálózatába, fém kábelcsatornák, inverterek, védelmi szekrény fémháza, gyűjtő szekrények, napelemek tartószerkezete, nagy kiterjedésű fémtárgyak, pl. eresz, fémlétra, stb.) | 10 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Tartószerkezet különálló elemeinek fémes összekötése | 75 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, EPH vezeték MKH 6mm2 Z/S Cu | 750 | m |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Szerelési apróanyag | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Szállítás, raktározás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Daruzás, konténer, stb. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Érintésvédelmi, villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Figyelmeztető táblák (feliratok), műszaki leírás szerinti feliratokkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Monitoring rendszer, egy db PC-vel | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Carport - Napelemes rendszer - 260Wp névleges teljesítményű polykristályos napelem modul (Összesen: 267 280 Wp) | 1028 | db |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Carport - Napelemes rendszer - napelem tartó szerkezet | 1028 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Carport - Napelemes rendszer - AC és DC szekrények | 20 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Carport - Napelemes rendszer - AC és DC kábelezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Carport -alapozási földmunkák, monolit vasbeton Alapozás C20 minőségű betonból, horganyzott, vagy színre festett acélszerkezetek építése szerelése, Konzolos parkolásra alakalmas kialakítással - 1 kWp napelem részére | 267 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
32. | Statikai Tervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
33. | Villamos Tervezés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
34. | Műszaki ellenőrzés | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen nettó: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ÁFA (27%):
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Mindösszesen bruttó: